b.book

Manuel utilisateur version 1.0.1

Table des matières

Contenu de la boîte	3

Description physique du b.book	3

Face supérieure	3

Face inférieure	3

Côté gauche	3

Côté droit	3

Les touches de b.book	3

Arc de cercle gauche	4

Arc de cercle droite	4

Combinaisons pour générer des fonctions	4

Les joysticks de b.book	4

Joystick 1 (J1) celui de gauche	4

Joystick 2 (J2) celui de droite	4

Combinaisons de joysticks	4

Synthèse vocale (esysuite)	Erreur ! Signet non défini.

Lecteur mp3 (esyplay et esydaisy)	Erreur ! Signet non défini.

Les curseurs routines de b.book	5

Caractéristiques générales	5

Démarrage de b.book	5

Utilisation avec un lecteur d'écran	6

Utilisation avec esysuite	6

# Contenu de la boîte

b.book est livré avec :

- Un bloc alimentation USB C secteur Power Delivery 60W.

- une housse semi rigide de transport.

# Description physique du b.book

## Face supérieure

En partant du bas

- 2 touches correction et espace appelées 9 et A

- La plage braille 32 caractères

- A gauche de la plage braille 2 touches : avance de l'afficheur et recul de l'afficheur

- A droite de la plage braille 2 touches : recul de l'afficheur et avance de l'afficheur

- Au-dessus de la plage 32 curseurs routine à 2 positions (appui léger et appui lourd)

- Le clavier " Perkins " clavier braille à 8 touches

- 6 boutons de commandes disposés 3 à gauche et 3 à droite nommés de gauche à droite C1 C2 C3 C4 C5 C6

## Face inférieure

Une trappe avec 6 vis pour la batterie

## Côté gauche

En partant du bas

- 2 ports USB 3

- 1 port Ethernet

- 1 port micro HDMI

- 1 port USB C pour la charge

- 1 port pour antivol

## Côté droit

En partant du bas

- 1 prise casque audio

- 1 port USB 2

- 1 prise mini USB pour la connexion en tant que plage braille

- 1 port USB 2

- 1 lecteur de carte SD

- 1 Bouton de mise en marche

# Les touches de b.book

En partant du haut de l'appareil, il y a 2 séries de 3 touches en arc de cercle, une sur la partie gauche, une sur la partie droite. Ces touches sont nommées de C1 à C6.

Ces touches émulent l'appui des touches PC les plus souvent utilisées.

## Arc de cercle gauche

- C1 = Echappement, que nous appellerons souvent Echap.

- C2 = Tabulation, que nous appellerons souvent tab.

- C3 = Majuscule, que nous appellerons souvent maj.

## Arc de cercle droite

- C4 = Contrôle, que nous appellerons souvent Ctrl.

- C5 = Alt

- C6 = Insertion, que nous appellerons souvent ins.

## Combinaisons pour générer des fonctions

- C1 + C3 = lancer esysuite

- C4 + C6 = menu interne (configuration de la plage braille)

- C1 + C2 + C3 = début de document

- C4 + C5 + C6 = fin de document

A la différence d'un clavier PC, il ne faut pas maintenir les touches Ctrl, Alt ou

Inser. Un premier appui permet d'enclencher la touche et un second appui permet de relâcher la touche. La relâche sera automatique dans le cas de la frappe d'un autre caractère.

Pour sélectionner l'ensemble d'un texte par exemple (Ctrl+a), il suffira d'appuyer sur la touche Ctrl, puis de la relâcher et de générer la combinaison braille du ‘a'.

# Les joysticks de b.book

Le Joystick de gauche est appelé J1 le joystick de droite J2. Les joysticks ont 5 positions qui seront appelées comme suit.

- Gauche : G

- Droite : D

- Haut : H

- Bas : B

- Centre : C

## 1 (J1) celui de gauche

- B = Entrée dans la barre de menu

## Joystick 2 (J2) celui de droite

- G = Flèche à gauche

- D = Flèche à droite

- H = Flèche en haut

- B = Flèche en bas

- C = Entrée

## Combinaisons de joysticks

Le joystick de gauche (J1) peut être utilisé en combinaison avec d'autres touches ou avec le joystick de droite (J2). Pour effectuer une combinaison, maintenir le joystick de gauche (J1) dans la position, puis appuyer sur la touche ou déplacer le joystick de droite (J2) dans la position donnée, puis relâcher tout.

- J1B + J2D = fonctions braille 10 points (bramigraph) actives

- J1B + J2G = fonctions braille 10 points (Bramigraph) inactives

- J1B + recul afficheur = Lecture en coupant les mots en fin d'afficheur braille.

- J1B + C6 = affichage / masquage des balises de texte

- J1B + avance afficheur = Lecture sans couper les mots en fin d'afficheur braille.

- J1C + C1 : Active le Bluetooth

- J1C + C2 : Active le Wifi

- J1C + C5 : Désactive le Wifi

- J1C + C6 : Désactive le Bluetooth

- J1C + J2B : Baisse le volume général de Windows

- J1C + J2H : Augmente le volume général de Windows

- J1C + J2C : Mute on/off

# Les curseurs routines de b.book

Les curseurs routines de b.book sont des contacteurs à 2 positions. Ils permettent donc d'avoir 2 "clic" sur le même curseur un appui doux permettra de sentir le premier contact et d'effectuer un "clic léger" un appui un peu plus fort permettra de sentir le deuxième contact et d'effectuer un "clic lourd"

Le "clic léger" permet de faire le déplacement de la plage braille. Sur le premier curseur routine, un "clic léger" recule l'afficheur braille. Sur n'importe quel autre curseur routine, un "clic léger" avance l'afficheur braille. Cette méthode de déplacement de l'afficheur braille permet de garder ses doigts sur l'afficheur et de ne pas avoir à chercher une touche.

Le "clic lourd" permet de positionner le curseur dans un texte ou de valider un objet présenté sur l'afficheur braille. C'est l'équivalent d'un clic à la souris sur une interface graphique.

Le double clic pourrait être réalisé en faisant deux fois rapidement un "clic lourd" sur le curseur routine au-dessus de la cellule de l'afficheur braille sur laquelle on veut réaliser l'action. Pourtant, nous avons choisi de ne pas valider cette fonction par défaut, pour ne pas pénaliser le temps d'avance et de recul par les curseurs routines.

# Caractéristiques générales

b.book est l'intégration d'un ordinateur de type PC et d'une interface braille constituée d'un afficheur braille de 32 cellules et d'un ensemble de touches de commande.

Ces 2 ensembles sont raccordés par une liaison USB interne à l'appareil.

L'interface braille peut être utilisée appareil éteint lorsqu'elle est branchée à un PC. Elle est alors capable de s'alimenter à partir de sa prise mini USB externe.

# Démarrage de b.book

Pour démarrer b.book tirer l'interrupteur sur le côté droit.

L'afficheur braille affiche des x pendant 1 seconde puis USB branché.

Après le démarrage du PC, l'applicatif dédié prend le contrôle de l'afficheur braille. Suivant la configuration de l'appareil, cela peut être le lecteur d'écran (Jaws, NVDA ...) ou Esysuite.

# Utilisation avec un lecteur d'écran

L'utilisation de b.book avec un lecteur d'écran n'est pas différente de l'utilisation d'une plage braille traditionnelle.

Pour plus d'information, reportez-vous à la documentation du lecteur d'écran et à celle de son pilote pour b.book.

# Utilisation avec esysuite

Veuillez vous reporter à la documentation pour esysuite.

# Fonctions Braille 10 points (Bramigraph)

Ces combinaisons servent à générer goutes les touches d'un clavier PC, autres que les caractères. Elles sont également parfois appelées bramigraphs. Graph fait penser au fait que les points braille utilisés pour générer une action, ont souvent une logique graphique qui permet de simplifier leur apprentissage.

Exemples :

- La fonction début qui a pour effet d'aller en début de ligne dans une zone d'édition, ou de se positionner en début de liste, se fait en utilisant la combinaison 123A, (points 1 2 3 en même temps que l'espace). Sa fonction symétrique, fin, qui a pour effet d'aller en fin de ligne dans une zone d'édition, ou de se positionner en fin de liste, se fera en utilisant les points braille symétriques, en conservant l'espace donc 456A (points 4 5 6 en même temps que l'espace).

- Les 4 flèches peuvent également se générer avec des fonctions braille 10 points, bien que l'on puisse les utiliser avec le joystick 2, il peut être plus commode de les générer ainsi lors d'une suite de raccourcis. On remarquera que les 4 flèches utilisent toujours la touche A (espace), combinée avec l'un des 4 points de la lettre w en braille (2456), la flèche haut utilisera le point du haut du w on tapera donc 4A, la flèche bas utilisera le point du bas du w, on tapera donc 6A, la flèche gauche utilisera le point de gauche du w, on tapera donc 2A, enfin la flèche droite se tapera 5A.

- Les fonctions de F1 à F12, se génèreront en utilsant les 12 premières lettres de l'alphabet en combinaison avec l'espace de gauche, exemple 19 pour F1 jusque 1239 pour F12.

Liste détaillée :

## Edition

9 - Correction

A - Espace

9A - Entrée

35A - Insertion (Utilisé comme commutateur => 2 appuis pour simuler un appui-relâche)

36A - Effacement

## Navigation

123A - Début

456A - Fin

2A - Gauche

5A - Droite

4A - Haut

6A - Bas

13A - Page précédente

46A - Page suivante

## Pavé numérique

169 - 1

1269 - 2

1469 - 3

14569 - 4

1569 - 5

12469 - 6

124569 - 7

12569 - 8

2469 - 9

34569 - 0

29 - ,

349 - /

359 - *

369 - -

2359 - +

3459 - Entrée

## Autres

1245A - Echappement

256A - Tabulation

235A - Maj+Tabulation

1346A - Impression écran

14A - Pause / Break

569 - Menu contextuel

Fonctions

19 - F1

129 - F2

149 - F3

1459 - F4

159 - F5

1249 - F6

12459 - F7

1259 - F8

249 - F9

2459 - F10

139 - F11

1239 - F12

## Commutateurs

2456A ou 12349 - Menu démarrer Windows

79 - Majuscule verrouillée

89 - Majuscule déverrouillée

39 - Verrouillage du pavé numérique

69 - Déverrouillage du pavé numérique

7A - Maj

78A - Ctrl

178A - Ctrl appuyé (en dehors d'Esysuite seulement)

478A - Ctrl relâché (en dehors d'Esysuite seulement)

8A - Alt

18A - Alt appuyé (en dehors d'Esysuite seulement)

48A - Alt relâché (en dehors d'Esysuite seulement)

# Le clavier braille uni-manuel

Le changement de mode de clavier se fait avec b.view

4 modes de fonctionnement du clavier braille permettent la frappe de caractères à l'aide d'une seule main, voire d'un seul doigt.

## Mode unimanuel 1 :

Cela consiste à taper les points braille en plusieurs appuis successifs ou combinés sur les touches, puis à valider la somme de ces appuis avec la touche braille A.

Si la touche A fait partie de la combinaison braille, il faudra la taper en combinaison avec un autre point, puis la ré-appuyer seule pour valider la combinaison.

## Mode unimanuel 2 :

C'est un mode de fonctionnement un peu plus rapide en ce sens que la validation du code se fait automatiquement.

Le clavier braille se trouve divisé en 2 parties, d'un côté les points 1,2,3,7,9 et de l'autre les points 4,5,6,8,A. Il suffit de taper la première partie de la combinaison braille en une ou plusieurs frappes, puis de taper en une seule frappe la seconde partie, la combinaison braille est alors générée.

Pour les combinaisons braille ne possédant des points que dans une seule partie, il suffit d'appuyer sur la touche braille A pour les valider.

## Mode unimanuel 3 :

Ce mode de fonctionnement permet la saisie de combinaison braille en n'utilisant que la moitié gauche du clavier (points 1,2,3,7).  Après saisie de la première moitié de la combinaison braille, la seconde moitié est saisie selon la correspondance suivante : 1-4, 2-5, 3-6, 7-8, 9-A.

Les touches 9 et A tapées avec une des 2 moitiés, sont prises en compte comme telles.

La touche 9 ou A est utilisée pour générer Correction ou Espace mais aussi pour valider les combinaisons braille qui ne possèdent pas de seconde moitié.

La touche 4 frappée seule permet de saisir des combinaisons braille qui ne possèdent pas de première moitié.

## Mode unimanuel 4 :

Ce mode de fonctionnement est le même que le précédant mais en utilisant les points 4,5,6,8,A. Pour taper la première moitié de la combinaison, on utilisera lla correspondance suivante 4-1, 5-2, 6-3. C'est la touche braille 1 qui permettra de saisir des combinaisons braille sans première moitié.